附件

医疗器械重新注册申报资料要求表

| 重新注册 类型 申报资料 | 产品、产品标准、说明书均无变化的到期重新注册 | 型号规格 变化 | 生产地址 变化 | 产品标准 变化 | 产品性能结构及组成变化 | 产品适用范围变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.申请表 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 2.生产企业资格证明 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 3.原医疗器械注册证书 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 4. 注册检测报告 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 4’新地址生产产品的全性能自检报告或委托检测报告 | ╳ | ╳ | ∨ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 4’针对变化部分的技术指标及安全指标的注册检测报告 | ╳ | ∨ | ╳ | ∨ | ∨ | ╳ |
| 5.产品标准及说明 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 5’注册产品标准修改单 | ╳ | ∨ | ╳ | ∨ | ∨ | ╳ |
| 6.说明书 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 6’说明书变化的对照表 | ╳ | ∨ | ╳ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 7.质量跟踪报告（应包括医疗器械不良事件汇总分析评价报告） | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 8．境内生产企业提交变化后地址的质量管理体系检查（考核）报告，境外生产企业提交相应的证明性文件。 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 9.与产品变化相关的安全风险分析报告 | ╳ | ∨ | ╳ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 10.适用范围变化的临床试验资料或其他支持资料 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ∨ |
| 11.相应变化的对照表及其说明 | ╳ | ∨ | ╳ | ∨ | ∨ | ╳ |
| 12.申请人关于变更（或没有变化）情况的声明 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 13.境外政府主管部门批准上市证明文件 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 14.产品质量保证书 |  |  |  |  |  |  |
| 15.在中国指定代理人、代理注册的相关文件 |  |  |  |  |  |  |
| 16.在中国指定售后服务机构的相关文件 |  |  |  |  |  |  |
| 17． 所提交资料真实性的自我保证声明 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |

说明：

1. 根据《关于医疗器械重新注册有关事项的通知》申报注册时，按照本表提交注册申报资料。

2. 表中“∨”项为应提交的资料；“╳”项为无需提交的资料。

3．第一类医疗器械注册不需提供表中 “ 4’针对变化部分的技术指标及安全指标的注册检测报告”和“8. 境内生产企业提交变化后地址的质量管理体系检查（考核）报告，境外生产企业提交相应的证明性文件。”

4. 表中13～16项仅适用于境外医疗器械注册。